ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ

КАНАЛИЗАЦИЛННОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ (КНС)

Общие данные о Заказчике

| Запрос________________ (заполняется поставщиком) Заказ__________________ (заполняется поставщиком) Номер_________________ (заполняется поставщиком) Дата___________________ | Наименование предприятия_____________________ Контактное лицо______________________________ Должность___________________________________ Телефон/факс_________________________________ E-mail_______________________________________ Проект_______________________________________ |
| --- | --- |
| Параметры сточных вод |
| Перекачиваемая жидкость_______________________________________________ Взвешенные вещества__________________________________________________мг/л Крупность механических включений______________________________________мм Температура___________________________________________________________Сº рН___________________________________________________________________ед. |
| Расчет конструкции модульной КНС и подбор насоса |
| Наличие корзины для мусора_________________________________ Максимальный часовой расход сточных вод____________________м3/ч Расчетный напор насосов_____________________________________м Диаметр КНС______________________________________________м Глубина КНС______________________________________________м Материал КНС_____________________________________________ Количество напорных трубопроводов на выходе из шахты________шт Диаметр напорного трубопровода_____________________________мм Материал напорного трубопровода___________________________ Отметка заложения напорного трубопровода (ось)_______________м Количество подводящих трубопроводов________________________шт Диаметр подводящего трубопровода___________________________мм Материал подводящего трубопровода__________________________ Отметка заложения подводящего трубопровода (ось)______________м Количество насосов:_________________________________________шт рабочих____________________________________________________шт резервных__________________________________________________шт запасных на складе__________________________________________шт |
| Дополнительная информация |
| Тип установки насосов (стационарная/мобильная)_______________________________м Глубина залегания грунтовых вод_____________________________________________м Размещение прибора управления______________________________________________ Наличие расходомера для учета стоков_________________________________________ Необходимость наличия устройства плавного пуска______________________________ Необходимость наличия частотного преобразователя_____________________________ |
| Специальные требования: |